## Sheet1
头实体 | 关系类型 | 尾实体
红外测温装置 | 检测工具 | 储油柜油位
U形联通管 | 检测工具 | 储油柜油位
红外热像仪 | 检测工具 | 发热
GPRS信号强度检测仪器 | 检测工具 | 信号强度
离线油色谱 | 检测工具 | 油
仪表 | 检测工具 | 二次控制回路
红外 | 检测工具 | 引线接头
红外 | 检测工具 | 本体
红外热像仪 | 检测工具 | 引线接头
红外热像仪 | 检测工具 | 本体
红外热像仪 | 检测工具 | 温度
2500V绝缘电阻表 | 检测工具 | 绝缘电阻
万用表 | 检测工具 | 接触器
红外测温仪 | 检测工具 | 温度
兆欧表 | 检测工具 | 电阻
钳形电流表 | 检测工具 | 电流
接地电阻测试仪 | 检测工具 | 中性线
接地电阻测试仪 | 检测工具 | 接地电阻
红外测温装置 | 检测工具 | 储油柜
U形联通管 | 检测工具 | 油位
万用表 | 检测工具 | 电压
漏电测试仪 | 检测工具 | 线路
漏电测试仪 | 检测工具 | 电流
SF6气体泄漏成像仪 | 检测工具 | 套管
红外测温 | 检测工具 | 套管接头